|  | COORDENAÇÃO DOS LABORATÓRIOS STRICTO SENSU | DATA: 03/11/2022 |
| --- | --- | --- |
| POP Nº 0008 | TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE | REVISÃO: ____/____/_________ |
| OBJETIVO: Utilizar adequadamente a autoclave. PROCEDIMENTO: - Coloque os materiais na autoclave; - Feche e sele a tampa; - Ligue-a no máximo e quando começar a sair vapor, feche a válvula e a pressão irá subir até 1kg/cm²; - Espere a temperatura atingir 121°C; - Uma vez nessa temperatura, mude para o médio e deixe por 15 minutos; - Após o período, desligue a autoclave e abra a válvula para o vapor sair. ELABORADO POR: ELIZE LEONICE DA ROCHA SANTOS CORRIGIDO POR: PROF. LUCAS DANILO DIAS E PROF. JOSE LUIS RODRIGUES MARTINS APROVADO POR: PROF. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA e PROF. SANDRO DUTRA E SILVA |  |  |